## Trichineneinzelliste
Robert Kind GmbH
Sachsenstraße 2 - D-96215 Lichtenfels
Tel. 09571/2528 - Fax 09571/3486
Internet: www.robert-kind-gmbh.de - E-Mail: info@robert-kind-gmbh.de
Trichinen-Sonder-Preisliste zur Digestionsmethode (numerisch geordnet)
Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge | Preis
1011-1000 -xxl | Fleischprobenzerkleinerer elektrisch, 1000W, Typ Moulinette (DP 810810) | Stk. | 97.5
1010-1000c -xxl | Deckel"C" zu Moulinette (DP 800 G, DP 810810) | Stk. | 25
1010-1000d -xxl | Dichtungsdeckel "D" für Moulinette (DP 800 G, DP 810810) | Stk. | 20
1010-1000e -xxl | Hackmesser "E" zu Moulinette (DP 800 G, DP 810810) | Stk. | 25
1010-1000f -xxl | Ersatzbecher für Moulinette (DP 800 G, DP 810810) | Stk. | 20
1018 | Ersatzbecher für Fleischprobenzerkleinerer (bitte Typ angeben!) | Stk. | 20
1019 | Ersatzmesser für Fleischprobenzerkleinerer (bitte Typ angeben!) | Stk. | 20
1035 | Magnetrührer RH basic, Skala-Anzeige, Edelstahl Heizplatte Ø135mm, bis 15l, 600 W, stufenlosen regelbar bis 360°C, 100...2000U/min manuell einstellbar, kplt. mit elektronischem Kontaktthermometer ETS-D5 Edelstahlfühler, Anzeige 0,1°C +/- 0,5° | Stk. | 1160
1040 | Stativstab 750mm lang, passend zu Artikel 1021/1051 | Stk. | 12
1041 | Stativstab 600mm lang, passend zu Artikel 1022/1035/1051 | Stk. | 10
1051 | Halterung, passend zu Kontaktthermometer Artikel 1040+1031/1041+1032/1041+1035 | Stk. | 57
1070 | Magnetrührstäbchen, dreikantig, teflonbeschichtet, 50mm | Stk. | 7.25
1075 | Rührstabentferner, 350mm lang | Stk. | 13.75
1080 | Becherglas 3000ml (für 2-Liter Ansatz) | Stk. | 25
1081 | Becherglas 2000ml (für 1-Liter Ansatz) | Stk. | 6.25
1090 | Messpipette 20ml, 8ml/16ml-Marke, 20ml:0,1, DIN AS, KB-bescheinigt | Stk. | 5
1091 | Messpipette 10ml, 8ml-Marke (nur f. 1-ltr. Ansatz), 10ml:0,1, DIN AS, KB-bescheinigt | Stk. | 2.5
1100 | Peleusball "FLIP" (Sicherheitspipetierhilfe, für Artikel 1090/1091) | Stk. | 4.5
1110 | Scheidetrichter 2000ml mit Olive, Schlauchansatz und Quetschhahn | Stk. | 55
1111 | Ersatzquetschhahn, zu Artikel 1110 | Stk. | 2.5
1112 | Ersatzschlauch (3 Stk.) und Schelle, zu Artikel 1110 | Stk. | 1.5
1120 | Plattenstativ, Höhe 600mm | Stk. | 22.5
1130 | Stativring mit Muffe, 130mm, passend zu Artikel 1110/1120 | Stk. | 15
1141 | Rundbodenglas 50ml, mit Glasfuß, 10ml- und 40ml-Marke | Stk. | 15
1145 | Zentrifugenglas graduiert, 50ml | Stk. | 11
1150 | Trichter PP (Polypropylen), Ø 150mm, passend zu Artikel 1110 | Stk. | 3
1155 | Trichter Glas, Ø 150mm | Stk. | 10
1160 | Analysensieb (Edelstahl) Ø 100mm, H = 45mm, Maschenweite = 0,180mm aus rostfreien Stahl, passend zu Artikel 1150 | Stk. | 75
1160-zert | Analysensieb (Edelstahl) Ø 100mm, H = 45mm, Maschenweite = 0,180mm aus rostfreien Stahl, inklusiv Abnahmezeugnis (Zertifikat) | Stk. | 125
1160-nach | Nachträgliche oder wiederholte Prüfung von Analysensieben (auch Fremdfabrikate) ist jederzeit möglich. Dafür müssten Sie Ihre Analysensiebe kostenfrei an uns einschicken. (Bei den Kosten ist ein Skontoabzug nicht möglich!) | Stk. | 50
1161 | Ersatzgummiring für Analysensieb | Stk. | 0.25
1170 | Entnahmespritze 30ml mit Kanüle, passend zu Artikel 1141 | Stk. | 1.75
1171 | Kanüle zu Entnahmespritze, Ø 1,10 x 50mm, Pack mit 5 Stück | Pckg. | 1
Larvenzählbecken und Zählkammern
1175 | Trichinenzählkammer TRI 230x49x16mm, Glas (geeignet für Trichinenprojektoren außer TYP ASKANIA) | Stk. | 120
1177 | Trichinenzählkammer nach Dr. Meiler, mit Gitternetzteilung 6 Zeilen, PMMA Raster 6,6 x 6,6mm, Außenmaße ca. 49 x 230mm, Nutzfläche ca. 40 x 177mm | Stk. | 120
1185 | Trichinenzählkammer STE 104x70x20mm, Glas (geeignet für Stereomikroskope) | Stk. | 120
1310 | Glaspetrischale mit Gitternetzteilung, Ø 94mm, Gitternetzteilung 10 x 10mm | Stk. | 7.5
weiteres Zubehör
1195 | Kurzzeitmesser digital, 99min/59sek, weiß, mit Magnethalter und Clip, mit Alarmton | Stk. | 7.75
1198 | Labortimer 9h, 59min, 59,99sec., "Profil 1" mit DKD-Zertifikat | Stk. | 125
1210 | Spatellöffel lang (zur Entnahme von Pepsin) | Stk. | 5.75
1220a | Aufbewahrungsbox für eine Schutzbrille, zur Wandmontage, 236 x 120 x 120mm | Stk. | 14.9
1220b | Gebotszeichen Ø 200mm, Augenschutz tragen, D-M001 | Stk. | 5
1220c | Brillenkordel, zum Umhängen, schwarz | Stk. | 2
1221 | Arbeitsschutzbrille für Brillenträger | Stk. | 3.75
1225 | Panoramaschutzbrille, blau, Bügel verstellbar | Stk. | 3.95
1230 | Packung Aluminiumschälchen 28ml, 100 Stk. (zum Abwiegen von Pepsin) | Pckg. | 11.5
1231 | Kunststoffwägedöschen Ø 40 x 30mm, mit Deckel | Stk. | 4.75
Pepsin, Salzsäure, Reinigungsmittel und Alufolien
1240 | Pepsin 2000 FIP-U/g Kleinpackung, 250g - Tagespreis (Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp.Sens. 1, STOT SE 3) | Stk. | 74.5
1241 | Pepsin 2000 FIP-U/g Kleinpackung, 500g - Tagespreis (Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp.Sens. 1, STOT SE 3) | Stk. | a. Anfrage
1242 | Pepsin 2000 FIP-U/g Normalpackung, 1kg - Tagespreis (Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp.Sens. 1, STOT SE 3) | Stk. | a. Anfrage
1250 | Salzsäure 25%, chemisch rein = reinst, 1Liter (Met.Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1) | Stk. | 11.75
1251 | Salzsäure 25%, chemisch rein = reinst, 2,5 Liter (Met.Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1) | Stk. | 25
1207038K | Untersetzer Keramik glasiert, Ø 150/170mm, für Flaschen bis 2500ml | Stk, | 10
1255 | Spezialreinigungsmittel Premium Extra, 1 Liter (Met.Corr. 1, Skin Corr. 1A) | Stk. | 22.5
1255a | Handdosieraufsatz DOSI-Pump 1 mit 4ml Hub (passend zu Nr. 1255) | Stk. | 7.5
1256 | Spezialreinigungsmittel Premium Extra, 2,5 Liter (Met.Corr. 1, Skin Corr. 1A) | Stk. | 45
1258 | Warnetikettensatz nach BGV A8 + DIN 4844, dreieckig 185mm + GHS05/07/08 105x148mm, zur Anbringung an Türen/Kühlschränken für Pepsin, Salzsäure und Reinigungsmittel | Satz | 19.75
1259 | Warnzeichen dreieckig 200mm, Warnung vor Biogefährdung, D-W016/ISO-W009 | Stk. | 5
1260 | Aluminiumfolie, 30cm breit, Rolle mit 10m | Stk. | 2.5
1261 | Aluminiumfolie, 30cm breit, 150m (Großrolle) | Stk. | 28.3
Flächendesinfektionsmittel
1264 | Desinfektionstücher 100 Stk. in Spenderdose, alkoholische (Flam.Sol. 2, Eye Irrit. 2) Flächendesinfektionstücher für abwaschbare Desinfektion, ca. 2 Jahre haltbar | Pckg. | 12.5
1267 | Dosierpumpe 10ml, passend zu Mikrobac-food, Artikelnr. 1265 und 1266 | Stk. | 10
1268 | Desinfektionsspray mikrozid universal liquid, für Flächendesinfektion, Vorratskanister 5l (Flam.Liq. 2, Eye Irrit. 2), Nachfolgeartikel zu Pursept A | Stk. | 13.5
1269 | Desinfektionsmittel mikrozid universal liquid, für Flächendesinfektion, Vorratskanister 5l (Flam.Liq. 2, Eye Irrit. 2), Nachfolgeartikel zu Pursept A | Stk. | 60
Probenentnahme
1272 | Schere spitz/stumpf, gerade 160mm | Stk. | 5
1280 | Schere spitz, gebogen, 160mm | Stk. | 8
1284 | Anschneidemesser, geballte Form, sterilisierbar | Stk. | 17.5
1285 | Anschneidemesser, spitze Form, sterilisierbar | Stk. | 18.5
1286 | Drigalski-Spatel, 165 x 30mm | Stk. | 3
1287 | Glasrührstab 200 x 6mm | Stk. | 0.5
1288 | Glasstab mit Platindrahtöse (Impf-Öse) | Stk. | 20
1289 | Filzschreiber EDDING 400, wasserfest, schwarz, permanent | Stk. | 2.5
1290 | Pinzette mit Häkchen, 145mm | Stk. | 5
1292 | Tiegelzange 220mm | Stk. | 4.35
1310 | Glaspetrischale mit Gitternetzteilung, Ø 94mm, Gitternetzteilung 10 x 10mm | Stk. | 7.5
Instrumentenschale und Ablageschalen
1315 | Metallflachbehälter BxTxH 500x335x100mm, Edelstahl, 10-15Liter Fassungsvermögen | Stk. | 72.5
1320 | Instrumentenschale aus Melamin, 290 x 160mm, 60mm hoch | Stk. | 23
1326 | Ablageschale Porzellan ca. 43 x 11 cm für Messpipetten | Stk. | 15
Sammelkasten und Reinigungsbürstenset
1330-NEU | Sammelkasten für Fleischproben, 15 Fächer, Kunststoff, groß, LxBxH=ca. 295x164x38mm160x290mm (Einsatz auswechselbar) | Stk. | 15
1180269 | Sammelkasten für Fleischproben, ABS mit 2 x 15 Fächer, LxBxH= 190x126x37mm | Stk. | 9.5
1332-NEU | Ersatzeinsatz für Sammelkasten Artikelnr. 1330-NEU | Stk. | 6.75
1333 | Sammelkasten für Fleischproben, 24 Fächer, PP, 335 x 225 x 55mm | Stk. | 9
1333a | Ersatzscharnier (hinten) | Stk. | 0.5
1333b | Ersatzverschluss (vorne) | Stk. | 0.5
1333c | Ersatzdeckel | Stk. | 3
1334 | Sammelkasten für Fleischproben, 12 Fächer, PP, 250 x 170 x 46mm | Stk. | 7.5
1339 | Reinigungsbürsten Satz mit drei verschiedenen Bürsten (je 1x Artikel Nr. 2076701; 2076870; 2076920a) | Satz | 9.75
Thermometer sowie Prüfthermometer geeicht oder mit DKD-Schein
1351 | Thermometer -10...+110°C:0,5°, Allzweckthermometer aus Glas, zur Temperaturkontrolle, grüne Spezialfüllung, umweltverträglich (Rührthermometer) | Stk. | 14.5
1355NEU | Laborthermometer -10/0...+100°C:0,5°, rote Spezialfüllung, 270x8-8,5mm, staatlich geeicht, mit Eichschein mit 3 Prüfpunkten | Stk. | 210
1355-rek | Rekalibrierung eines Laborthermometer 1355-dkd | Stk. | 120
1356 | Labor-Stockthermometer -10...+110°C:0,5°, rote-Füllung, Oberteil Ø 11 x 260mm, Unterteil Ø 7-8 x 150mm, Gesamtlänge ca. 410mm, eichfähig | Stk. | 55
1356-dkd | Labor-Stockthermometer -10...+110°C:0,5°, rote-Füllung, Oberteil Ø 11 x 260mm, Unterteil Ø 7-8 x 150mm, Gesamtlänge ca. 410mm, staatlich kalibriert, mit DKD-Schein, mit 3 Prüfpunkten | Stk. | 250
1356-eich | Labor-Stockthermometer -10...+110°C:0,5°, rote-Füllung, Oberteil Ø 11 x 260mm, Unterteil Ø 7-8 x 150mm, Gesamtlänge ca. 410mm, geeicht, mit Eichschein, mit 3 Prüfpunkten | Stk. | 295
1359 | Digitalthermometer elektronisch -40...+150°C:0,1°, mit teflonummanteltem Halbleiterfühler aus Edelstahl Ø 3,0 x 300mm | Stk. | 275
1359-dkd | Digitalthermometer elektronisch -40...+150°C:0,1°, mit teflonummanteltem Halbleiterfühler aus Edelstahl Ø 3,0 x 100mm, mit DKD-Zertifikat, Prüfpunkt 45°C | Stk. | 450
1360 | Thermometerklemme (passend für alle Bechergläser) | Stk. | 11.75
Probenentnahme
1365 | Trichinenprobenentnahmezange (nach Dr. Meiler) mit integriertem Probenbehältnis (geschütztes Produkt) | Stk. | 475
1369 | "scharfer Löffel" ca. 250mm lang, 30 x 45mm, (Ausschällöffel) | Stk. | 5
1371 | "scharfer Löffel" ca. 240mm lang, 20 x 30mm, (Ausschällöffel) | Stk. | 5
1372 | Schere gerade, rostfrei, stumpf/stumpf, ca. 165mm | Stk. | 4.5
1373 | Schere gebogen, rostfrei, stumpf/stumpf, ca. 160mm | Stk. | 8
1374 | Pinzette stumpf, gebogen ca. 160mm | Stk. | 6
Schutzhandschuhe
1377pf | Latexhandschuhe Größe S (6-7), puderfrei, 100 Stk., AQL 1,5, Kat./Level 2, EN 374 | Pckg. | 11
1378pf | Latexhandschuhe Größe M (7-8), puderfrei, 100 Stk., AQL 1,5, Kat./Level 2, EN 374 | Pckg. | 11
1379pf | Latexhandschuhe Größe L (8-9), puderfrei, 100 Stk., AQL 1,5, Kat./Level 2, EN 374 | Pckg. | 11
Dosierhilfen
1380 | Dispensette, 1,0 - 10,0ml:0,20, mit Adapter, mit Entlüftung für Rückdosierung, geeignet für Salzsäure 25% | Stk. | 245
1381 | Pipettenhilfe pi-pump, 20ml, (passend für Artikel 1090) | Stk. | 11.75
1382 | Pipettenhilfe pi-pump, 10ml, (passend für Artikel 1091) | Stk. | 9.75
1385 | Dispensette, 2,5 - 25,0ml:0,50, mit Adapter, mit Entlüftung für Rückdosierung, geeignet für Salzsäure 25% | Stk. | 360
alternative Scheidetrichter
1390 | Scheidetrichter nach Squipp, 2000ml, mit PTFE-Schliffhahn (Teflon) | Stk. | 85
1391 | Glastrichter konisch 2300ml mit PTFE-Hahnküken | Stk. | 125
1395-3000 | Scheidetrichter kugelförmig, 3000ml, mit PTFE-Schliffhahn (Teflon) | Stk. | 199
1396 | Siliconfett mittelviskose, 35-g-Tube (nur für Glashähne erforderlich) | Stk. | 5.25
Waagen und Zubehör
1420 | Digitalwaage 500g/0,01g mit Netzteil und Prüfgewichten 10g und 500g (F2), Wägetoleranz Waage: +/-0,03g | Stk. | 267
1420-10 | Prüfgewicht 10g (F2) mit Kunststoffetui | Stk. | 30
1420-500 | Prüfgewicht - Justiergewicht 500g (F2) mit Kunststoffetui | Stk. | 74
Waagen und Zubehör mit DKD-Kalibrierschein
1420-dkd | Digitalwaage 500g/0,01g mit Netzteil und Prüfgewichten 10g und 500g (F2), und mit DAkkS-Kalibrierscheinen, Wägetoleranz Waage: +/-0,03g | Stk. | 409
1420-dkd-og | Digitalwaage 500g/0,01g mit Netzteil und DAkkS-Kalibrierschein, Wägetoleranz: +/-0,03g | Stk. | 261
1420-10dkd | Prüfgewicht 10g (F2) mit Kunststoffetui, mit DAkkS-Kalibrierschutz | Stk. | 51
1420-500dkd | Prüfgewicht - Justiergewicht 500g (F2) mit Kunststoffetui, mit DAkkS-Kalibrierschutz | Stk. | 97
1407 | DKD-Rekalibrierpreis für Waage bis 5kg/0,1g | Stk. | 107.5
1408 | DKD-Rekalibrierpreis für Gewicht 10/200/500g (Preis je Gewicht) | Stk. | 25
zu den Rekalibrierkosten kommen noch 12,50 EUR zzgl. MwSt. an Versand- und Verpackungskosten hinzu
Waagen und Gewichte geeicht
1410 | Digitalwaage geeicht 600g/0,01g inkl. Eichschein EWJ600-2M, ohne Prüfgewichte | Stk. | 680
| passende einzelne Gewichte und/oder Gewichtssätze, sowie Gewichte mit DAkkS-Kalibrierschein |  | a. Anfrage
Vieh und Fleischsignierstifte
1502 | Vieh- und Fleischsignierstift, blau, F698 Staffelpreis bei Abnahme von VE 12 x Stift blau → Preis 2,75 € pro Stk. | Stk. | 5
1504 | Vieh- und Fleischsignierstift, braun Staffelpreis bei Abnahme von VE 12 x Stift braun → Preis 2,75 € pro Stk. | Stk. | 5
Fettstifte
1505 | Fettstift, rot, zum Beschriften von Glas, usw. | Stk. | 2.75
1506 | Fettstift, blau, zum Beschriften von Glas, usw. | Stk. | 2.75
1507 | Fettstift, gelb, zum Beschriften von Glas, usw. | Stk. | 2.75
1508 | Fettstift, schwarz, zum Beschriften von Glas, usw. | Stk. | 2.75
Lösemittel
1510 | Diethylether zur Analyse (EVE-erforderlich), 1Liter | Stk. | 38.5
1515 | Ethanol 70 Vol.%, unvergällt, zur Analyse, 1Liter | Stk. | 60
1520 | Immersionsöl zur Mikroskopie, 50ml | Stk. | 11
1522 | Natronlauge 2-molar (ca. 8%ig), 1 Liter | Stk. | 11
1523 | Natronlauge 1-molar (ca. 4%ig), 1Liter | Stk. | 10
1524 | Natronlauge 1-molar (ca. 4%ig), 5Liter | Stk. | 45
1525 | Wasser demineralisiert, nicht keimfrei, 1 Liter | Stk. | 7.5
1526 | Wasser demineralisiert, nicht keimfrei, 10 Liter | Stk. | 25
1528 | Wasser, doppelt destilliert, 10 Liter | Stk. | 34.9
Arbeitsgefäße aus Glas |  |  |  | Abbildung ähnlich 1530 - 1535
1530 | Erlenmeyerkolben Weithals, 100ml, DURAN | Stk. | 7.6 |  |  | Abbildung ähnlich 1540 - 1550
1535 | Erlenmeyerkolben Weithals, 250ml, DURAN | Stk. | 8.5
Versandgefäße und Sammelgefäße
1550 | PP-Zentrifugenglas 15ml mit Schraubverschluss, graduiert, versandgeeignet | Stk. | 0.5
1555 | PP-Urinbecher, 125ml, 65 x 75mm, mit Schnappdeckel., graduiert, versandgeeignet Staffelpreis bei Abnahme ab 25x Urinbecher 125ml → Preis 1,00 € pro Stk. | Stk. | 1.5
1560 | PS-Einmal-Becher Ø 50 x 100mm, 150ml, mit Schraubverschl., einzeln verpackt Staffelpreis bei Abnahme VE 200x PS-Einmal-Becher 150ml → Preis 1,25 € je Stk. | Stk. | 5
1565 | Flüssigprobenbeutel, 150 x 230mm, steril, 500 Stk. | Pckg. | 160
Abbildung ähnlich 1555
1570 | PE-Weithals-Schraubverschlussflasche, 50ml, mit Verschluss | Stk. | 0.8
1571 | PE-Weithals-Schraubverschlussflasche, 100ml, mit Verschluss | Stk. | 1
1572 | PE-Weithals-Schraubverschlussflasche, 250ml, mit Verschluss | Stk. | 1.2
1573 | PE-Weithals-Schraubverschlussflasche, 500ml, mit Verschluss | Stk. | 1.75
1574 | PE-Weithals-Schraubverschlussflasche, 1000ml, mit Verschluss | Stk. | 3 |  |  |  | Abbildung ähnlich 1571 -1574
1574steril | Rundbehälter PE 1000ml, 174x100mm, mit Deckel PE rot, Ø58mm, dichtschließend, steril R, 68 Stück im Karton | Pckg. | auf Anfrage
Kompressorien
1600 | Kompressorium, 28 Felder, Glas | Stk. | 31
1601 | Kompressorium ASK, 28 Felder, Glas, geeignet für Trichinoskop ASKANIA | Stk. | 31
Stempelkissen mit Metallgehäuse
1701 | Stempelkissen, Metallgehäuse, 70 x 110mm, Höhe ca. 10mm, ungetränkt | Stk. | 5.65
Fleischstempelfarbe rot
1720 | Stempelfarbe für Fleischkontrolle, rot AC (Allurarot, E129), 250ml Tropfflasche | Stk. | 7.75
1721 | Stempelfarbe für Fleischkontrolle, rot AC (Allurarot, E129), 1l, mit Tropfaufsatz | Stk. | 16.75
1723 | Stempelfarbe für Fleischkontrolle, rot AC (Allurarot, E129), 5l | Stk. | 70
1725 | Stempelfarbe für Fleischkontrolle, rot AC (Allurarot, E129), 100ml Tropfflasche | Stk. | 5
Fleischstempelfarbe blau
1730 | Stempelfarbe für Fleischkontrolle, brillantblau FCF (E133), 250ml Tropfflasche | Stk. | 7.75
1731 | Stempelfarbe für Fleischkontrolle, brillantblau FCF (E133), 1l, mit Tropfaufsatz | Stk. | 16.75
1733 | Stempelfarbe für Fleischkontrolle, brillantblau FCF (E133), 5l | Stk. | 70
1735 | Stempelfarbe für Fleischkontrolle, brillantblau FCF (E133), 100ml Tropfflasche | Stk. | 5
Fleischstempelfarbe braun
1740 | Stempelfarbe für Fleischkontrolle, braun HT (E155), 250ml Tropfflasche | Stk. | 7.75
1741 | Stempelfarbe für Fleischkontrolle, braun HT (E155), 1l, mit Tropfaufsatz | Stk. | 16.75
1743 | Stempelfarbe für Fleischkontrolle, braun HT (E155), 5l | Stk. | 70
1745 | Stempelfarbe für Fleischkontrolle, braun HT (E155), 100ml Tropfflasche | Stk. | 5
Farbe zur Einfärbung von spezifiziertem Risikomaterial (SRM)
(2%ig verdünnt für die direkte Anwendung)
1760 | SRM-Farbstofflösung ca. 2%ig, brillantblau FCF (E133), 250ml-Tropfflasche | Stk. | 6.5
1761 | SRM-Farbstofflösung ca. 2%ig, brillantblau FCF (E133), 1l | Stk. | 10
1763 | SRM-Farbstofflösung ca. 2%ig, brillantblau FCF (E133), 5l | Stk. | 40
HINWEIS:
für die 1l-Flaschen 1761 gibt es passende Sprühaufsätze >>> siehe Artikelnr.: 1774
für die 5l-Kanister gibt es Ablasshähne >>> siehe Artikelnr.: 1780
Zubehör zur Fleischstempelfarbe
1768 | Sprühflasche 250ml | Stk. | 4.85
1770 | Sprühflasche 500ml | Stk. | 5.1
1772 | Sprühflasche 1000ml | Stk. | 5.85
1774 | Sprühaufsatz ohne Flasche (nur zu 1000ml Flasche Nr. 1761) | Stk. | 3.6
1775 | PP-Trichter Ø 120mm | Stk. | 2.25
1780 | Ablasshahn für 5l-Kanister | Stk. | 8.5
Gasbrenner und Zubehör
1900 | Butangasbrenner LABOGAZ | Stk. | 99.75
1901 | Fuß für Butangasbrenner | Stk. | 9.95
1902 | Butangaskartusche, 190g | Stk. | 2.5
Veterinärthermometer
1990 | Veterinärmedizinisches Thermometer, elektronisch, für Klein- und Großtiere, Messbereich bis 43,9°C, wasserdicht, dünne Messspitze, Messzeit ca. 10 Sekunden, mit Signalton, Speicherung des letzten Messwertes, sehr gut zu reinigen | Stk. | 11
Kühlschrankthermometer
1995 | Kühlschrankthermometer | Stk. | 5
1996 | Kühlschrankthermometer digital, Innen-/Außen-Thermometer "Dual Thermo Max/Min" -50...+70°C:0,1°, umschaltbar auf °F, Max/Min Funktion, PVC, Außenkabel ca. 3m, ohne Kalibrierschein | Stk. | 25
1996-kal | Kühlschrankthermometer digital, Innen-/Außen-Thermometer "Dual Thermo Max/Min", -50...+70°C:0,1°, umschaltbar auf °F, Max/Min Funktion, PVC, Außenkabel ca. 3m, staatlich kalibriert, mit Kalibrierschein, mit 1 Prüfpunkt bei +4°C | Stk. | 125
2000a | Tupfer steril, einzeln verpackt, im Beutel, 100 Stk. | Pckg. | 16
2001 | Tupfer steril, im Kunststoffröhrchen mit Schriftfeld, einzeln verpackt, 100 Stk. | Pckg. | 37.5
Teststreifen
2008 | Fett-Teststreifen, 1 Pckg. = 20 Streifen | Pckg | 35
Augenspülflaschen und Augendusche
2010 | Augenspülflasche mit 200ml Natriumchloridlösung 0,9% steril (bei Fremdkörpern und zur Fortsetzung der Spülung bei Chemikalien) | Stk. | 12.5
2015 | Augenspülflasche mit 200ml Phosphatpufferlösung 4,9% steril (bei Chemikalien - für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen - Erstbehandlung) | Stk. | 16.5
2020 | Augen-Notfallstation, mit 200ml Phosphatpufferlösung 4,9% steril und 500ml Natriumchloridlösung 0,9% steril, in (offener) Wandhalterung mit Piktogramm und Spiegel, 230x290x80mm | Stk. | 70
2025 | Augen-Notfallstation, mit 200ml Phosphatpufferlösung 4,9% steril und 500ml Natriumchloridlösung 0,9% steril, in staubdichter Wandbox mit Piktogramm und Spiegel, 227x265x110mm | Stk. | 80
2030 | Augendusche mit einem einfachen Handbrausekopf gerade, universell für Wand- und Tischmontage, Wasseranschluss: 1/2"-Innengewinde, Höhe der Dusche: 250mm, Schlauchlänge: 1500mm | Stk. | 195
Stereomikroskope und Zubehör
2512 | Stereomikroskop AP 5 mit 3 Objektivpaaren 2x, 4x, 6x, sowie 2 Weitfeld-Okularpaare 10x und 20x mit Auf- und Durchlichtbeleuchtung, 1 Ersatzbirne 12V/10W, Staubschutzhülle, mit Anleitung mögliche Vergrößerungen: 20x, 40x, 60x, 80x, 120x. | Stk. | 355
2513 | Ersatzbirne Durchlicht 12V/10W für 2512 | Stk. | 5
Zubehör zu Stereomikroskop AR-ZOOM
2520-VC.3023 | HD-Mini-Kamera, color High definition 2 MP high speed CMOS camera 1920x1080p Echtzeit-Bilder direkt am Fernseher, Monitor oder Beamer, integrierte Maus gesteuert software, C-Mount Schnittstelle mit 23.2 Adapter dabei, 4 GB SD Speicherkarte | Stück | 350
Zubehör Stereomikroskope allgemein
2525 | Objektscheibe AP-5 | Stk. | 10
2526 | Augenblendmuschel, 1 Paar | Pckg. | 10
Ersatzlampen für AR-Stereomikroskope
2528 | Ersatzlampe OSRAM, Auflicht 12V/10W, Decostar, zur AR-Serie | Stk. | 8.5
2529 | Ersatzlampe PHILIPS, Durchlicht 12V/10W, capsuleline Halogen, zur AR-Serie | Stk. | 7
Zubehör für Trichinenprojektoren
2801 | Ersatzbirne HLW-S5-A, 12V / 100W (zu Atikel Nr.2800) | Stk. | 36.75
2802 | Geräte-Schutzsicherung T630mA. 20x5mm (10 Stk.) | Pckg. | 25.95
2825 | Ersatzlampe Trichinoskop Typ OSRAM 90822 / H20s | Stk. | 89
2826 | Ersatzbirne Trichinoskop ZEISS-OSRAM Typ 380018/2600, 12V/100W | Stk. | 40
2830 | Ersatzlampe 12V/100W, Ba20d | Stk. | 20
Trichinenmikroskop
2900 | Trichinenmikroskop (ausschließlich für die Quetschmethode) binokularer Schrägeinblick, Vergrößerung 40x und 100x, Spezialtisch 232 x 121,5mm, Mikroskopleuchte 12V/10W mit Steckernetzteil, 1x Ersatzbirne | Stk. | 1700
2909 | Aufbewahrungsschrank für Trichinenmikroskop Artikel Nr. 2900 | Stk. | a. Anfrage
Lebensmittel-Untersuchungskoffer,
Salzmeter und pH-Meter für Einstichmessungen
4000 | Lebensmittel Untersuchungskoffer, komplett mit Zubehör: pH-Meter, pH-Einstichelektrode, Vorstechdorn, Pufferlösung pH 4,0 und 7,0, Elektrolytlösung, Reinigungslösung, Salzmeter, Feuchtigkeitsschutzhülle, Transportkoffer, Batterie, Packung Zellstofftupfer, 1 Reagenzglasständer, 10 Reagenzgläser DURAN, Spritzflasche, Kernthermometer TFX410 | Stk. | 999
4005 | Lebensmittelüberwachungs-Dienstkoffer, Grundausstattung im SAMSONITE-Koffer, eichfähiges Temperaturmessgerät TFX422, Infrarot-Thermometer TLC730, Frittieröl-Qualitätsmessgerät FOM320, pH-Messgerät PHT810, mit Taschenlampe, Messer, Pinzette, Schere und Vergrößerungsglas | Stk. | 1350
4008 | Ölmeter-Set, Frittieröl-Qualitätsmessgerät FOM310 zur Kontrolle von Frittierölen und Fetten komplettes Set mit Ölmeter, Schutzhülle und Prüfölen im Koffer | Stk. | 375
4010 | Salzmeter-Set, mit Salzmeter SSX 210, komplett mit Zubehör | Stk. | 325
4020 | pH-Meter-Set für die Lebensmitteluntersuchung Fleisch, mit PHT 810, komplett mit: Vorstechdorn, Feuchtigkeitsschutzhülle, Reinigungslösung und Schraubenzieher für die Eichung, im Etui | Stk. | 452
4023 | pH-Meter PHT 810 (Standard), ohne Zubehör (und ohne Elektroden) | Stk.
4024 | pH-Elektrode BNC, mit Kunststoffheft für Lebensmittel | Stk.
4025 | Vorstechdorn | Stk.
4026 | Pufferlösung pH 4,0 / 50ml | Stk. | 15
4027 | Pufferlösung pH 7,0 / 50ml | Stk. | 15
4028 | Kaliumchlorid-Elektrodenaufbewahrungslösung, 50ml | Stk. | 15
4029 | Eiweiß-Reiniger, 50ml | Stk. | 15
4030 | Spritzflasche PE, 250ml, mit Aufschrift: "Destilliertes Wasser" | Stk. | 3
4031 | Reagenzglasgestell aus Draht, kunststoffummantelt, für 2x6 Reagenzgläser Ø 18mm | Stk. | 38
4032 | Reagenzglas Ø 16 x 160mm DURAN Staffelpreis bei Abnahme von VE 100x Reagenzglas → Preis 1,00 € pro Stk. | Stk. | 1.8
Einstichthermometer
4035 | Digitaltaschenthermometer -40...+200°C, (nicht eichfähig!!!) Auflösung 0,1°C; Genauigkeit +/- 0,8°C (-20...+100°C) | Stk. | 15.75
4040 | Digitalthermometer P300 Handmessgerät -40...+200°C, mit Kalibrierschein mit fest angeschlossenen Einstechfühler Ø 3 x 120mm, beleuchtetes Display, spritzwassergeschützt, Speicherung der MIN u. MAX-Werte, mit Vorbohrer, im Koffer Messgenauigkeit ±0,5° bei 0...100°C | Stk. | 125
40400 | Digitalthermometer P300 Handmessgerät -40...+200°C, mit Kalibrierschein mit fest angeschlossenen Einstechfühler Ø 3 x 120mm, beleuchtetes Display, spritzwassergeschützt, Speicherung der MIN u. MAX-Werte, ohne Koffer, ohne Vorbohrer, Messgenauigkeit ±0,5° bei 0...100°C | Stk. | 90
40400-dikks | Digitalthermometer P300, Handmessgerät -40...+200°C, fest angeschlossener Einstechfühler Ø3x120mm, ohne Koffer, inkl. DKKS-Zertifikat, Messgenauigkeit +/- 0,5!C bei 0...100°C | Stk. | 325
40409 | Kunststoffkoffer zu P300 | Stk. | 25
4043 | Vorbohrer für Gefriergut | Stk. | 10
Infrarotthermometer zur berührungslosen Temperaturmessung
4046 | Infrarotthermometer ST410, -33...+500°C:0,1° Auflösung, Genauigkeit +/-2° bzw. 2%, mit Laservisiereinrichtung, Displaybeleuchtung und Maximum-hold-Funktion | Stk. | 70
4048 | Infrarotthermometer MF, -33...+220°C: 0,1° Auflösung, Genauigkeit +/- 2° bzw. 2%, Minimum-Maximum-hold-Funktion, mit Kordel | Stk. | 32.5
Einstichthermometer
4050 | Digitalthermometer TFX422, mit Pt 1000-Einstich-Messfühler Ø 3 x 120mm, mit 600mm Kabel (Silikon), Messbereich -50...+200°C, KB-bescheinigt, mit Etui und Edelstahl Wandhalterung komplett | Stk. | 525
Indikatorpapier zur pH-Wertbestimmung in Fleisch
4101 | Spezialindikatorpapier, pH 5,4 - 7,0, eine Rolle, mit Farbskala | Stk. | 9.5
4102 | Spezialindikatorpapier, pH 5,4 - 7,0, Nachfüllpackung mit 3 Ersatzrollen | Pckg. | 15
GRAM-Färbeset für die Mikroskopie
4200 | Gramfärbung-Set bestehend aus: 3 Färbetröge, 10 Tropfpipetten, je 500ml Karbol Gentianaviolett-Lösung, Iod-Kaliumiodidlösung n. LUGOL, GRAMS-Entfärbelösung und Karbol-Fuchsin-Lösung | Pckg. | 175
4200a | Gramfärbe Lösungen mit je 500ml Karbol Gentianaviolett-Lösung, Iod-Kaliumiodidlösung n. LUGOL, GRAMS-Entfärbelösung und Karbol-Fuchsin-Lösung | Pckg. | 157.5
Nachweis Dunckerscher Muskelegel
4250 | Apparatur zum Nachweis des Dunckerschen Muskelegels bestehend aus: Spezial-Glastrichter Ø 120mm, Plattenstativ, Stativring, zwei Bechergläser und mit Analysensieb | Stk. | 160
4250 a | Spezial-Glastrichter Ø 120mm, einzeln | Stk. | 47.5
4260 | Analysensieb aus Edelstahl Ø 112/125mm, Höhe ca. 52mm, Maschenweite 0,8mm (800µm), (passend zu Nr. Artikel 4250) | Stk. | 99.5
Trockenschränke und Zentrifugen
4310 | Wärmeschrank UN 30 inkl. Zeitschaltuhr, BxTxH (innen) = 40x25x32cm = 32 Liter, BxTxH (außen) = 59x43x71cm, mit 1 Einlegeblech, Edelstahlgehäuse | Stk. | 1200
4400 | Tischzentrifuge EBA 200, komplett mit Winkelrotor 8 x 15ml | Stk. | 750
4410 | Zentrifugenglas, 10-15ml, runder Boden | Stk. | 0.35
4412 | Zentrifugenglas, 10-15ml, runder Boden, graduiert | Stk. | 2
4420 | Zentrifugenglas, 10-15ml, spitzer Boden | Stk. | 0.45
4422 | Zentrifugenglas, 10-15ml, spitzer Boden, graduiert | Stk. | 4
4430 | Zentrifugenglas, 10-15ml, konisch | Stk. | 0.45
4432 | Zentrifugenglas, 10-15ml, konisch, graduiert | Stk. | 2.75
4440 | Zentrifugenglas, 10-15ml, runder Boden, mit Gewinde und Schraubkappe | Stk. | 1
4500 | Gebrauchsanleitung Digestionsmethode | Stk. | 10
Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der genannten Artikel haben,
oder einen Artikel wünschen den Sie in unserer Preisliste nicht finden können,
stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung
und erstellen Ihnen gerne auch ein individuelles Angebot.
Wir danken den Herren Dr. Wohn (ehemals Veterinäramt Lichtenfels) und Dr. Meiler (Veterinäramt Hof)
für Ihre freundliche Unterstützung bei der Gerätezusammenstellung.
Alle genannten Preise verstehen sich netto, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Bearbeitungs-, Versand und Lieferbedingungen, siehe AGB!
Irrtum und Änderungen vorbehalten!
Preisliste gültig bis auf Widerruf oder Erscheinen einer neuen Preisliste
Robert KIND GmbH
Sachsenstraße 2 - D-96215 Lichtenfels
Tel. 09571/2528 - Fax 09571/3486
Internet: www.robert-kind-gmbh.de - E-Mail: info@robert-kind-gmbh.de
Artikel 1420 - Digitalwaage 500g/0,01g
Wägetoleranz +/- 0,03g
1315
Eigenschaften unserer Stempelfarben:
• farbstark, sparsam
• zeichnet scharf
• gemäß Richtlinie 94/36/EG+91/497/EWG
zur Kennzeichnung von Fleischerzeugnissen
Die Fleischstempelfarbe besteht aus Lebensmittelfarbstoff und weiteren für Lebensmittel zugelassenen Inhaltsstoffen!
rot
Fleischstempelfarben
und SRM-Farbe zum Einfärben von spezifiziertem Risikomaterial
blau
braun
Desinfektionsmittel mikrozid universal liquid (Nr. 1268 und 1269)
Anwendungshinweise:
unverdünnt auf die Fläche ausbringen, wischen und einwirken lassen. Oberfläche aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen (ca. 40 ml/m²) und antrocknen lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Bei Adenovirus und Mycobacterium tuberculosis die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Stellen Sie sicher das vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten! Das Produkt ist ohne Handschuhe anwendbar, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.
Zusammensetzung: 100g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 17,4 g Propan-2-ol, 12,6 g Ethanol (94% w/w)
Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside
1310
Artikel Nr. 1175 Trichinenzählkammer TRI (Glasausführung)
(geeignet f. Trichinenprojektor, bitte mit den Abmaßen der vorliegenden Zählkammer vergleichen)
Gitternetzteilung: Raster 6,5x6,5mm, 6 Zeilen (in das Glas gelasert, Strichstärke 0,05mm)
Außenmaße: 49x230mm
Innenmaße: 40x177mm
Gesamthöhe: 16mm
Höhe Bodenplatte: 8mm
Artikel Nr. 1177 Trichinenzählkammer nach Dr. Meiler (Acrylglas)
(geeignet f. Trichinenprojektor, bitte mit den Abmaßen der vorliegenden Zählkammer vergleichen)
Gitternetzteilung: Raster ca. 6,6 x 6,6mm, 6 Zeilen
Außenmaße: 49x230mm
Innenmaße: 40x177mm
Gesamthöhe: 16mm
Höhe Bodenplatte: 8mm
Artikel Nr. 1185 Trichinenzählkammer STE (Glasausführung )
(geeignet nur für Stereomikroskope)
Gitternetzteilung: 6,5x6,5mm, 9x14 Felder (in das Glas gelasert, Strichstärke 0,05mm)
Außenmaße: 104x70mm
Innenmaße: 61x95mm
Gesamthöhe: 20mm
Höhe Bodenplatte: 4,5mm
Seitenteil Breite je ca. 25mm
Seitenteil Breite je ca. 25mm
1310
1326
1333
1332
1334
1330
1225
1231
1701
1391
1780
1900
2000a
2001
4048
4046
4008
1011-1000xxl
1141
4000
2010
2020
2025
2030
1365
1381
1990
1768 - 1774
1259
Nr. 1091
mit Peleusball
Nr. 1100
Nr. 1090
1380 + 1385
(Abbildung ähnlich)
Abbildung zu 2826
1390
1560
1035
4010
4400
4310
Abb. ähnlich 4410 - 4440
2801
2512
Nr. 2825
2900
4050
4250
4260